北向stroy拆分

患者：

- 通过身份信息和时间段的联合查询患者列表接口

- 添加患者接口

- 删除患者接口

- 修改患者接口

- 查找患者身份详情和当前检测数据接口

设备：

- 首次添加设备接口

- 发现设备，上线自动连接接口

- 查找空闲设备的接口

- 搜索设备接口

- 绑定和解绑设备的接口

- 删除设备接口

检测数据：

- 根据时间段查询患者体温的变化趋势

- 根据时间段查询患者血氧的变化趋势

- 根据时间段查询患者血压的变化趋势

- 根据时间段查询患者心率的变化趋势

- 查找历史就诊记录

告警：

- 查询未处理的告警

- 推送最新告警接口

- 查询历史告警记录

- 立即处理告警接口

- 稍后处理告警接口

- 删除告警信息

阈值：

- 查询阈值接口

- 设置患者绑定设备阈值接口

- 设置患者公共阈值接口