| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| 设计说明书 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 6页 |

XXXX产品软件设计说明书

| 拟制人： | 杨悦晗 | 时间： | 2025/04/16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： |  | 时间： |  |
| 批准人： |  | 时间： |  |

北京软通动力教育科技有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025/04/16 | 初稿 |  |

目录

1	Story功能描述	4

2	详细设计	5

2.1	界面	5

2.2	内部处理流程	5

2.3	硬件接线	5

2.4	数据流	5

2.5	算法描述	5

2.6	外部接口	5

2.7	其他	5

Story功能描述

1.1系统名称

生命体征检测系统之患者信息显示模块

1.2系统类型

属于患者信息管理中的一个子模块

1.3在项目组合中的地位

患者信息显示模块是整个生命体征检测系统的核心组成部分之一

为医护人员提供患者的基本信息和就诊记录，是其他功能模块的基础。

与添加、修改、删除患者信息以及查看患者详情及实时数据等功能模块紧密相关，共同构成了完整的患者信息管理系统。

1.4任务目标

1.优先显示在院就诊患者记录：默认情况下，优先展示“在院就诊”患者的就诊记录卡片，方便医护人员快速获取当前在院患者的医疗信息。

2.实现搜索功能：

（1）提供搜索框，支持用户输入患者姓名、身份证号或时间段，返回匹配的患者列表。

搜索结果需包含设备绑定状态信息。

（2）默认显示全量信息，即展示患者的所有相关信息。

（3）通过颜色区分患者的设备绑定状态，使医护人员能够直观地了解患者的设备使用情况。

（4）支持模糊搜索，用户可仅输入患者姓氏或部分身份证号进行搜索

详细设计

界面

图2-1 显示就诊记录卡片                        图2-2 通过搜索框进行搜索卡片

2.1.1主界面布局

- 显示全量信息，展示患者的所有相关信息

- 通过颜色区分患者的设备绑定状态

2.1.2顶部搜索栏

- 支持输入患者姓名、身份证号或时间段搜索患者信息

- 支持模糊搜索（仅输入患者姓氏或部分身份证号进行搜索）

内部处理流程

初始化流程

- 加载数据库

从存储患者信息的数据库中读取数据，包括患者的基本信息、就诊记录等，确保数据的完整性和准确性。

- 初始化设备列表

获取所有可用的医疗设备列表，用于监测患者的生命体征，如心率、体温等。

- 注册设备绑定事件监听

设置事件监听器，以便在设备与患者绑定或解除绑定时，能够及时更新患者信息显示界面，反映设备的绑定状态。

数据管理流程

- 数据获取

定期从数据库中获取最新的患者信息，包括基本信息和就诊记录，确保显示的内容是最新的。

- 状态更新

根据设备绑定事件监听器捕获的事件，实时更新患者信息显示界面中的设备绑定状态。

搜索结果处理流程

搜索功能实现

1支持多种搜索方式

文本搜索：允许用户输入患者姓名、身份证号等文本信息进行搜索，系统通过模糊匹配算法在数据库中查找符合条件的患者记录。

结果展示：将搜索到的患者列表以卡片形式展示给用户，每张卡片包含患者的基本信息和设备绑定状态。

2.设备绑定状态区分

通过不同的颜色或图标来区分患者的设备绑定状态，如绿色表示已绑定，红色表示未绑定，使医护人员能够快速了解患者的设备使用情况。

- 全量信息显示

展示患者的所有相关信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式、就诊记录摘要等，方便医护人员全面了解患者情况。

硬件接线

本模块为纯软件部分，无硬件接线

数据流

数据输入

- 患者信息：从数据库中获取的患者基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。

- 设备绑定信息：患者的设备绑定状态，用于区分设备是否已绑定。

- 就诊记录：患者的就诊记录，包括就诊时间、住院号、诊断结果等。

数据存储

- 使用SQLite数据库存储

- 表名：PATIENT_RECORDS

- 主要字段：

id（主键）

name（姓名）

gender（性别）

age（年龄）

phone（电话）

idCard（身份证号）

hospitalId（住院号）

deviceId（设备ID）

visitTime（就诊时间）

diagnosis（诊断结果）

status（设备绑定状态）

remark（备注）

数据处理

- 数据获取：

从数据库中读取患者信息和就诊记录。

根据设备绑定状态更新患者的设备信息。

- 数据筛选：

- 优先显示“在院就诊”患者：

筛选出当前状态为“在院就诊”的患者记录，并优先显示。

- 搜索功能：

支持按姓名、身份证号、时间段进行搜索。

使用模糊匹配算法处理用户输入的搜索条件。

返回符合条件的患者列表，并包含设备绑定状态。

- 数据展示：

- 就诊记录卡片：以卡片形式展示患者的就诊记录，包括基本信息和设备绑定状态。

- 颜色区分设备绑定状态：通过不同颜色直观展示设备绑定状态。

- 全量信息显示：默认显示患者的所有相关信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式、就诊记录摘要等。

数据输出

- 就诊记录列表：默认显示“在院就诊”患者的就诊记录卡片。

- 搜索过滤结果：根据用户输入的搜索条件返回匹配的患者列表。

- 设备绑定状态：通过颜色或图标直观展示患者的设备绑定状态。

算法描述

1. 优先显示在院就诊患者记录算法

- 数据筛选：

从数据库中读取所有患者的就诊记录。

筛选出状态为“在院就诊”的患者记录。

将筛选出的记录按照就诊时间或住院号排序，以便优先显示最新的记录。

- 数据展示：

将筛选后的记录以卡片形式展示在界面上。

每张卡片包含患者的基本信息和就诊记录摘要。

2. 设备绑定状态展示算法

- 数据获取：

从数据库中获取患者的设备ID。

查询设备绑定状态。

- 状态展示：

根据设备绑定状态，使用不同颜色或图标进行区分：

在患者信息卡片上显示设备绑定状态。

3. 搜索结果处理算法

(1)  搜索条件处理：

接收用户输入的搜索条件。

对输入的条件进行预处理，如去除空格、转换为统一格式等。

(2 ) 搜索匹配：

使用模糊匹配算法在数据库中查找符合条件的患者记录。

支持按姓名、身份证号进行文本模糊匹配。

(3)结果展示：

将匹配到的患者记录以卡片形式展示。

每张卡片包含患者的基本信息和设备绑定状态。

默认显示全量信息，确保医护人员能够全面了解患者情况。

4. 搜索结果排序算法

(1) 排序规则：

默认按照就诊时间或住院号排序。

支持用户自定义排序方式（如按姓名、年龄等）。

(2)排序实现：

使用数据库查询中的ORDER BY子句实现排序。

在界面上显示排序后的结果，确保信息的有序性和易读性。

外部接口

1.数据库接口：

SQLite数据库接口

2.设备绑定状态查询接口：

输入参数：

deviceId（设备ID）

输出结果：

返回设备绑定状态（已绑定或未绑定）

其他

- 安全设计

- 数据加密与隐私保护：对患者信息进行加密存储和传输，确保数据安全，防止信息泄露。

- 权限管理：实现细粒度的权限控制，限制应用对系统资源和患者信息的访问权限。

- 安全启动与验证：系统在启动过程中引入安全启动与验证机制，确保系统的启动过程安全可靠。

- 可信执行环境：利用鸿蒙系统的TEE技术，为敏感数据的处理和存储提供一个隔离且安全的运行环境。

- 性能优化设计

- 任务调度优化：采用优先级驱动的调度策略，动态调整任务的执行顺序，提高系统的响应速度。

- 资源预加载与缓存：预先加载所需的资源，采用合理的缓存策略，减少对数据库的频繁访问，提高数据的读取效率。

- 内存管理优化：及时释放不再使用的资源，避免内存泄漏，对图片等大资源进行压缩和优化，降低内存占用。