Story功能描述

- 历史记录查询功能为用户提供了查看系统历史告警记录的途径。用户可通过选择特定日期范围获取相应告警记录，包括告警类型、患者信息、告警时间、告警数值和处理状态等详细内容。该功能还设置了默认时间范围（最近 7 天和最近 30 天），方便用户快速查询。

详细设计

界面

内部处理流程

数据流

历史记录查询初始化数据流

日期选择及快捷按钮操作数据流

外部接口

数据库操作接口

AlarmRdb功能：对告警记录进行对应的数据库增删改查功能。

- PatientRdb功能：根据住院号从数据库中查询对应的就诊记录。

系统能力调用接口

- 路由跳转接口：router.pushUrl功能：用于页面导航，跳转到指定的页面，并可以传递参数。

- 提示信息接口promptAction.showToast功能：显示一个短暂的提示信息，通常用于提示操作结果。

- 振动提示接口vibrator.vibrate功能：触发设备振动，持续指定的时间。